2000年から2010年までの第2白嶺丸の航海で取得された測位・重力のデータを不良データと無駄な情報を除いて整理したものである．取得されたデータの数値はそのままで重力異常値の計算等の処理は行っていない．航海毎に分けて拡張子ngrのファイルに納めている．第1表に各航海の調査海域，期間，寄港地，第2表に入出港時の重力計読取値，第1-3図には各航海の航跡図を示した．

データフォーマットは，年月日（yyyymmdd），時刻（hhmmss），緯度（˚, 北緯が正），経度（˚, 東経が正），船速（ノット），進行方向と船首方向（˚, いずれも北から時計回り），水深観測値（m），GRAVITY（mGal*10）, SPRING TENSION（CU*10）, AVG. BEAM（CU*10）, TOTAL CORRECTION（CU*10）, VE（mV）, XAcc（mV）, LAcc（mV）．GRAVITYは5分，TOTAL CORRECTIONは２分，AVG. BEAM, VE, XAcc, LAccは3×20秒のフィルター適用後である．緯度，経度，船速，進行方向，船首方向，水深値の欠測値は各々99.999999, 999,999999, 99.99, 999.99, 999.99, 0.0で表示している。

（例）

20070625 145955   32.800053  141.667930   9.80  90.20  92.40  6870.1 27640 30540   -95    17    23   266   177

20070625 145956   32.800052  141.667983   9.80  90.35  92.30     0.0 27640 30540   250    17     9   321  -111

20070625 145957   32.800052  141.668037   9.80  90.50  92.20  6870.1 27640 30540   216    17    13   326  -359

20070625 145958   32.800053  141.668092   9.80  90.50  92.60  6870.1 27640 30540  -225    17    50   -56  -424

20070625 145959   32.800053  141.668145   9.80  90.50  93.00  6870.1 27636 30536  -650    16    13  -354  -415

20070625 150000   32.800053  141.668200   9.80  90.60  93.40  6870.1 27636 30536  -677    16     6  -274  -238